# UCHWAŁA NR XXXI/  408  /06

Rady Gminy Kołbaskowo

z dnia 20 lutego 2006 r.

(Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 49, poz. 910 z 10.04.2006 r.)

w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Kołbaskowo

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747, zmiany z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130, poz. 1087) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala:

REGULAMIN

DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

- Uchwala się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązujący  na     terenie gminy Kołbaskowo.

- Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego       odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład któremu Zarząd Gminy powierzył w/w zadanie na terenie gminy „Kołbaskowo” zwanym dalej „Przedsiębiorstwem” oraz określa wzajemne prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa i korzystającego z usług zwanego dalej „Odbiorcą”.

- Ilekroć w regulaminie używa się określenia „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 01.72 .747 z późniejszymi zmianami).

- Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Zarządu Gminy Kołbaskowo.

ROZDZIAŁ 2

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 2

Przedsiębiorstwo ma obowiązek wprowadzania ograniczeń wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru, w sytuacjach określonych w zezwoleniu, o którym mowa w § 1 ust. 4 oraz w § 4, 5 i 6 niniejszej uchwały.

§ 3

Przedsiębiorstwo jest obowiązane do informowania Wójta Gminy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi raz na kwartał.

§ 4

1. Wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody może nastąpić wskutek decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wydanej na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r  Prawo Wodne (Dz.U. 01. 115.1229 z późniejszymi zmianami) w przypadku klęski żywiołowej.

2. Przy wprowadzeniu czasowych ograniczeń, o których mowa w ust. 1,  Odbiorcy nie przysługuje odszkodowanie z tego tytułu.

§ 5

Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić w przypadku:

- braku wody na ujęciu,

- zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,

- potrzeby zwiększenia dopływu dla hydrantów pożarowych.

§ 6

1. W czasie trwania klęski, szczególnie, gdy doszło do zanieczyszczenia wody, Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody w granicach możliwości dystrybucji, po zawiadomieniu Odbiorców o tych ograniczeniach.

2. Nie zwalnia to jednak Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.

§ 7

Miejscem rozdziału sieci jest punkt włączenia do sieci głównej.

§ 8

Przedsiębiorstwo winno zapewnić Odbiorcom należyty poziom usług, a w szczególności winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 9

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia na życzenie klienta pełnej informacji dotyczącej realizacji usług, a przede wszystkim informacji dotyczących aktualnie obowiązujących taryf tj. cen  i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunków ich stosowania.

§ 10

Odbiorcy zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

  - użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

  - użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

  - umożliwienia osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy, przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy oraz niniejszego regulaminu,

  - wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

ROZDZIAŁ 3

SZCZEGŁÓWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI

§ 11

1. Warunkiem zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest  dokonanie przez Przedsiębiorstwo odbioru technicznego wykonanego przyłącza.

2. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków składany jest na piśmie przez osobę, której nieruchomość została przyłączona do sieci osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub listem poleconym na adres siedziby Przedsiębiorstwa.

3. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą.

§ 12

1. Umowa, o której mowa w §11 ust. 3 niniejszego regulaminu, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

2. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa, o której mowa w §11 ust. 3 niniejszego regulaminu, jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.

3. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych przedsiębiorstwo zawiera umowę, o której mowa w §11 ust. 3 niniejszego regulaminu, także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli:

- instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,

- jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo z właścicielem lub zarządcą,

- właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

- właściciel lub zarządca na podstawie umowy, o której mowa w §11 ust. 3 niniejszego regulaminu, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

- właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,

- został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,

- został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

4. Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z osobą korzystającą z lokalu, w budynkach, o których mowa w ust. 2 powyżej, w przypadku gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 3 powyżej.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku. Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.

§ 13

Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

§ 14

Minimalną i maksymalną ilość dostarczanej wody strony winny określić w umowie.

§ 15

Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 16

Woda do spożycia winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 17

Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o  zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 18

Odbiorca winien powiadomić Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 19

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w umowie.

§ 20

Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.

§ 21

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§  22

1. Umowa, o której mowa w §11 ust.3 niniejszego regulaminu zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

- ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

- sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń,

- praw i obowiązków stron umowy,

- warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy usług,

- procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

- ustaleń zawartych w zezwoleniu, o których mowa w art. 18,

- okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

2. Umowa o której mowa w §11 ust. 3 niniejszego regulaminu nie może ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych do ustawy i niniejszego regulaminu.

3. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków znajduje się w siedzibie Przedsiębiorstwa.

§ 23

1. Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.

2. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę  niesprawności wodomierza, Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia.

§ 24

1. Umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony i rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu stron.

2. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Umowa zawarta na czas  określony może być rozwiązana przez każdą ze stron umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. W przypadkach określonych w art. 8 ust.1 ustawy, a także w przypadku, rażącego naruszenia zobowiązań umownych oraz podejmowania czynności wyrządzających szkodę Przedsiębiorstwu, ma ono prawo rozwiązać umowę natychmiast bez zachowania okresu wypowiedzenia.

5. Za rażące naruszenie zobowiązań umownych uznaje się w szczególności: uniemożliwianie Przedsiębiorstwu dokonywanie odczytów wodomierzy oraz urządzeń pomiarowych, a także dokonywania innych czynności przez Przedsiębiorstwo określonych przepisami ustawy, przemieszczanie wodomierza, zakłócanie jego funkcjonowania, zrywanie plomb lub osłon.

§ 25

1. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

2. Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy o zaopatrzenie wodę lub odprowadzanie ścieków, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 26

Integralną częścią umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków winien stanowić załącznik, składany przez Odbiorcę przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku przemysłowych Odbiorców, również jakość odprowadzanych ścieków ustalonych na podstawie przedkładanych analiz fizyko – chemicznych.

ROZDZIAŁ 4

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPRACIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 27

1. Przedsiębiorstwo powinno wystawiać rachunki (faktury VAT) nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

2. Przedsiębiorstwo może  przyjąć dłuższy okres rozliczeniowy w razie, gdy kwota należna do zapłaty dla Przedsiębiorstwa będzie niższa, niż koszty doręczenia faktury do Odbiorcy bądź w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

3. Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Przedsiębiorstwo obowiązane jest stosować ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z aktualną taryfą zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

4. Odbiorca zobowiązany jest do regulowania należności w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT.

5. Odbiorca zobowiązany jest do regulowania należności na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa każdorazowo wskazany na fakturze VAT.

6. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Przedsiębiorstwa.

7. W razie opóźnienia w zapłacie należności Odbiorca obowiązany jest do uiszczania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej bez osobnego wezwania Przedsiębiorstwa.

8. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę  i odprowadzania ścieków.

§ 28

1.  Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

2. Ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, o których mowa w art. 27 ust. 3 ustawy.

3. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

4. W przypadku awarii wodomierza nie trwającej dłużej niż 3 miesiące stosuje się przeciętne normy zużycia, względnie średnie zużycie z ostatnich 3 miesięcy przed awarią lub 6 miesięcy w przypadku sezonowego poboru wody.

5. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.                 W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków stanowić będzie ilość wody pobranej.

# 6. Jeżeli odprowadzającym ścieki jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się w umowie między dostawcą a odbiorcą ścieków, z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych na podstawie zainstalowanego wodomierza.

# ROZDZIAŁ 5

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

§ 29

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, określonych przez Przedsiębiorstwo.

2. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może wystąpić osoba, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci, zwana dalej „Osobą ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci”.

3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa w siedzibie Przedsiębiorstwa wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci osobiście lub listem poleconym na adres siedziby Przedsiębiorstwa.

4. Wzór wniosku ustala Przedsiębiorstwo.

5. Wzór wniosku znajduje się do pobrania w siedzibie Przedsiębiorstwa.

§ 30

1. Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku:

  - określa warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

  - informuje o braku możliwości technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

2. Przedsiębiorstwo po określeniu warunków technicznych na przyłączenie do sieci, wydaje je bezpośrednio osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, w siedzibie Przedsiębiorstwa.

3. Warunki techniczne przyłączenia do sieci są ważne dwa lata od dnia ich wydania przez Przedsiębiorstwo.

4. Warunki techniczne przyłączenia do sieci  powinny określać w szczególności:

- miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,

- przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których, zużywana jest woda i odprowadzane ścieki,

- wymagania dotyczące:

- miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

- miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

- jakości odprowadzania ścieków,

- ogólne warunki dotyczące projektowania i wykonania sieci i przyłączy wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnej,

- ogólne wymagania w zakresie stosowania materiałów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnej.

§ 31

Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zobowiązana jest do uzgodnienia dokumentacji projektowej przyłącza z Przedsiębiorstwem przed przystąpieniem do robót związanych z przyłączeniem do sieci.

§ 32

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zweryfikowania złożonej mu przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci dokumentacji projektowej przyłączy w terminie 21 dni od dnia jej złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa.

2. Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa tych urządzeń, Przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia do sieci po zawarciu przez Gminę z inwestorem umowy o wspólną realizację inwestycji.

ROZDZIAŁ 6

MOŻLIWOŚĆ DOSTEPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 33

Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo – kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:

a)  w Urzędzie Gminy, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:

  - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

  - w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy,

  - w regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

  - w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

b) w siedzibie Przedsiębiorstwa, które udostępnia nieodpłatnie wgląd:

  - w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,

  - w regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

  - w wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

# ROZDZIAŁ 7

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 34

Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nastąpi po zaprojektowaniu i wybudowaniu przez osobę ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci własnym staraniem i na własny koszt przyłączy zgodnie z zatwierdzonym przez Przedsiębiorstwo projektem budowlanym oraz po spełnieniu przez osobę ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci pozostałych warunków technicznych przyłączenia, jak również warunków określonych w ustawie i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy oraz warunków wynikających z niniejszego regulaminu.

§ 35

Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić włączenia nieruchomości do sieci, jeżeli przyłącza zostały,  wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi  lub  z naruszeniem obowiązków  określonych w niniejszym regulaminie.

§ 36

1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zobowiązana jest w szczególności  do:

  - zawiadomienia Przedsiębiorstwa na piśmie o przystąpieniu do budowy przyłączy,

  - powiadamiania Przedsiębiorstwa o terminach wszelkich niezbędnych prób, jakie okażą się konieczne w toku budowy,

  - zawiadomienia Przedsiębiorstwa  o zamiarze  zakrycia  wykonanych robót,

  - przeprowadzania z udziałem Przedsiębiorstwa  odbiorów częściowych i  prób końcowych,

  - dokonania odbioru końcowego przyłącza przy udziale Przedsiębiorstwa.

2. Zawiadomienia winny być wnoszone na piśmie osobiście przez zainteresowanego do siedziby Przedsiębiorstwa lub listem poleconym na adres siedziby Przedsiębiorstwa, z wyprzedzeniem  co najmniej trzech dni roboczych  przed terminem planowego rozpoczęcia robót, ich zakrycia,  prób lub odbioru.

§ 37

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do:

  - uczestniczenia w czynnościach, o których mowa w §36 ust. 1, pod warunkiem  uprzedniego uzgodnienia terminu tych czynności przez strony,

  - włączenia obiektu do sieci  pod warunkiem  dokonania  odbioru przyłączy przy udziale Przedsiębiorstwa i bez zastrzeżeń ze strony Przedsiębiorstwa.

§ 38

1. Włączenie do sieci przyłączanego obiektu  nie jest jednoznaczne z obowiązkiem  podjęcia się przez Przedsiębiorstwo  świadczenia  usług polegających na zaopatrywaniu tego  obiektu  w wodę i odprowadzaniu z niego ścieków.

2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia tych usług jest uprzednie zawarcie z Przedsiębiorstwem odrębnej umowy o ich świadczenie.

ROZDZIAŁ 8

SPOSÓB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIAGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSBY ZAŁATWIENIA REKLAMACJI I WYMIANY INFORMACJI

§ 39

1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia Odbiorcom informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych.

2. Przedsiębiorstwo zwolnione jest z obowiązku informowania Odbiorców w przypadku przerw spowodowanych awarią lub innym nagłym nie dającym się przewidzieć zdarzeniem w przypadku gdy przewidywany czas trwania przerwy wynosi nie więcej niż 4 godziny. Za skutki obniżenia poziomu jakości usług wymienione w tym paragrafie Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej.

3. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo powinno poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed przewidywanym terminem.

5. Wstrzymanie dostarczania wody i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiających świadczenie usług, a w szczególności gdy:

- z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia dostarczania wody lub o odprowadzenia ścieków,

- dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

6. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 5, Przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.

7. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

§ 40

1. Jeżeli w wyniku nieprawidłowej eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego własnością Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług Przedsiębiorstwo wzywa Odbiorcę do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń, a w przypadku gdy takie wezwanie nie jest skuteczne, może okresowo odciąć dopływ wody lub odpływ ścieków i przystąpić do usuwania przyczyn zagrożenia, obciążając Odbiorcę poniesionymi w związku z tymi pracami kosztami.

2. Wezwanie do usunięcia przyczyn zagrożenia lub zaniechania nieprawidłowej eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego z zagrożeniem odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz wykonawstwa zastępczego wysłane będzie przez Przedsiębiorstwo listem poleconym na adres Odbiorcy wskazany w umowie o której mowa w §11 ust. 3 niniejszego regulaminu lub na adres nieruchomości przyłączonej do sieci.

§ 41

Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków:

- udzielenie informacji na żądanie Odbiorców następuje w ciągu:

a) 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

b) 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń,

c) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 42

1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za świadczone usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa lub listem poleconym na adres siedziby Przedsiębiorstwa i rozpatrywane są przez Zarząd Przedsiębiorstwa.

3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

ROZDZIAŁ 9

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 43

1. Woda na cele przeciwpożarowe dostarczana jest siecią wodociągową poprzez zbudowane na niej hydranty przeciwpożarowe.

2. Woda na cele przeciwpożarowe jest dostarczana pod odpowiednim ciśnieniem zgodnie z normą PN-B-02865.

3. Przedsiębiorstwo obciąża Gminę za wodę na cele przeciwpożarowe na podstawie cen i stawek ustalonych w aktualnej taryfie.

ROZDZIAŁ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

Ze względu na zmiany uwarunkowań prawnych realizowanych usług, Przedsiębiorstwo przygotuje i dostarczy Odbiorcom, którzy już są podłączeni do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nowe umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków w terminie 12  miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 05.85.729).

§ 45

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 01.72.747 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

§ 46

Traci moc Uchwała NR XXX/175/02 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 sierpnia 2002 r w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków.

§ 47

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

# U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXXI/   /06

Rady Gminy Kołbaskowo

z dnia 20 lutego 2005 r.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wykonując zapisy art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2005 r. Nr 85, poz. 729) Przedsiębiorstwo Budowlane „CALBUD” jako operator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dniu 16 listopada 2005 roku złożył projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uwzględniający zmiany w przepisach prawa.

Po dokładnym przeanalizowaniu projektu regulaminu oraz naniesieniu poprawek w uzgodnieniu z PB „CALBUD” Sp. z o.o Wójt Gminy Kołbaskowo wnosi o uchwalenie regulaminu w proponowanej wersji.