REMONT SALI SPORTOWEJ W BUDYNKU PRZY   ZESPOŁE SZKÓŁ W PRZECŁAWIU

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW 									Załącznik nr 5.

| Lp | Podst | Opis i wyliczenie | Jm. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sala sportowa |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2 ( 15.6+4.8)* 2*8.7 30*5.2 30*1.2 A ( suma cześciowa ) | m2 m2 m2 m2 | 354.960 156.000 36.000 546.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 546,960 |
| 2 d.1 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki ( gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na scianach na podłożu z tynku 546.96 A ( suma częściowa ) | m2 m2 | 546.960 546.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 546,960 |
| 3 d.1 | KNR-W 2-02 2011-07 | Tynki ( gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na scianach – dodatek za pogrubienie o 2 mm 546.96 | m2 m2 | 546.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 546,960 |
| 4. d.1 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem 546.96 | m2 m2 | 546.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | `546.960 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 30*2 21*2.0*2 | m2 m2 m2 | 60.000 84.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 144.000 |
| 6 d.1 | KNR 2-02 1611-03 | Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 8m 40 | kpl. kpl. | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 1212-11 | Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi 240 | m2 m2 | 240.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 240.000 |
| 8 d.1 | KNR-W 2-02 1022-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.6*2.1*3 | m2 m2 | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.080 |
| 9 d.1 | KNR -W 4-03 10605-02 | Wymiana opraw przemysłowych żarowych i rtęciowych pyłoszczelnych do zawieszania 4 | kpl. kpl. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – na odl. Do 1 km 20 | m3 m3 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za kazdy nast. 1 km krotność =9 20 | m3 m3 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 12 d.1 | analiza indywidualna | Wymiana parapetu wewnętrznego 5*6.0 | m m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 13 d.1 |  | Wymiana uszczelek w oknach 30*6 | m m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180.000 |
| 14 d.1 | Knr 4-01 1209-14 analogia | Dwukrotne lakierowanie elementów drewnianych o pow. 0.75m2 140 | szt szt. | 140.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140.000 |
| 15 d.1 | Analiza indywidualna | Wymiana kratek nawiewnych 24 | szt. szt. | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |