Załącznik nr 6 do siwz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIARY ROBÓT

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA:

BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZECŁAWIU : REMONT ELEWACJI

- WSTĘP

Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej / SST/

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót remontowych związanych z malowaniem elewacji budynku

1.1    Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna opracowana została jako dokument przetargowy kontraktowy i realizacji robót

Wszelkie odstepstwa od wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji mogą być stosowane przy wykonywaniu robót pomocniczych w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej przy ich wykonywaniu.

1.2      Zakres robót objętych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynnosci umożliwiajace własciwe wykonanie robót na powyższym obiekcie

1..3 Malowanie elewacji budynku

- zabezpieczenie okien

- wygrodzenie stref niebezpiecznych

- przecieranie istniejących tynków

- odbicie uszkodzonych tynków zewnętrznych

- wykonanie szczeliny dyletacyjnej gzymsu z wypełnieniem spoiną elastyczną

- dwukrotne malowanie elewacji farbami akrylowo silikonowymi zgodnie z istniejącą     	kolorystyką

- wymiana płytek okładzinowych ściennych klinkierowych układanych na kleju

- montaż i demontaż rusztowań

1.4Określenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązujacymi odpowiednimi normami

1.5Ogólne wamagania dotyczace robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośc wykonanych robót oraz za zgodnosć z umową , SST i poleceniami osób odpowiedzialnych za własciwą realizację robót

1.6Dokumenty wymagane przez zamawiającego

- atesty i świadectwa jakości wyrobów

- instrukcje , zalecenia producenta

- gwarancje i rekojmie

2. Materiały

Farby elewacyjne

Farby elewacyjne niezależnie od ich rodzajow powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych i świadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie

3. Sprzęt

Roboty można wykonywać przy uzyciu dowolnego sprzętu

4.Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi srodkami transportu w taki sposób , aby były zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą norm jakości

5.Wykonawstwo robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich własciwe wykonanie , zgodne z wiedza Budowlaną, polskimi Normami i Umową. Wykonanwca robót ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych do budowy materiałów , ich zgodność z wymogami technicznymi i atestami .

Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymać roboty jeśli wykonawca wykona je z materiałów niezgodnych z wymogami technicznymi normami , SST lub niewlasciwej jakości . Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru należy realizować w wyznaczonym terminie , pod groźbą wstrzymania robót, a skutki finansowe z tego wynikłe poniesie wykonawca.

5.1Roboty elewacyjne

- należy odbić odparzone tynki

- uzupełnić tynk w miejscach odparzonych

- wykonać przecierkę całych tynków

- wykonać malowanie elewacji

- wymiana płytek okładzinowych ściennych klinkierowych

6. Kontrola jakości

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzednym dokumentem

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów , których własciwosci nie odpowiadają      	wymaganiom technicznym . Nie należy stosować rownież materiałów przeterminowanych, 	po okresie gwarancji .

7. Obmiar robót

Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z załączonymi przedmiarami robót ,stanowiącymi integralną część niniejszej specyfikacji .Załączone  przedmiary podlegają obowiązkowej weryfikacji przez Wykonawcę odnośnie obmiarów. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z przedmiarami robót i dokonać ich weryfikacji ze stanem rzeczywistym oraz przeprowadzić wizję lokalną.

Błędne naliczenie ilości robót w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy z wykonania wszystkich robót

8. Wykonywane roboty podlegają nastepującym odbiorom

- wykonanie robót

- odbiór końcowy

- odbiór pogwarancyjny

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru i wykonawcy.

9. Podstawa płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z zakresem robót w pkt. 1.3 niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót.