ZP 341/15/09                                                                               Kołbaskowo dn. 14.08.2009 r.

Odpowiedź na zapytanie

dotyczące przetargu nieograniczonego na

budowę kompleksu boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”

W dniu 14 sierpnia br. do Zamawiającego wpłynęło zapytania następującej treści:

Na podst. art.. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, niniejszym składamy zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu pn. „Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie – program „Moje boisko – Orlik 2012”

Zamawiający określając w SIWZ nawierzchnię trawiastą boiska piłkarskiego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu, pozostawił wybór oferowanej nawierzchni Wykonawcom biorącym udział w przedmiotowym przetargu :

SIWZ:

Wariant I Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

  - Typ włókna: monofil

- Skład chemiczny włókna; polietylen

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

lub

Wariant II  Wysokość włókna min. 40 mm na podkładzie z maty elastycznej  jeżeli jest wymagana  (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium np. Labosport)

- Typ włókna: monofil

- Skład chemiczny włókna; polietylen

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Projekt budowlany zawiera uszczegółowienie wprowadzone przez Projektanta określające nawierzchnię trawiastą jako:

Trawa syntetyczna trzeciej generacji, tj. zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym,

Kolorystyka: jasna i ciemna zieleń (w jednym pęczku),

Parametry techniczne:

a) włókno proste, monofilowe

b) grubość włókna – min. 200 mikronów

c) skład chemiczny włókna – polietylen,

d) wysokość włókna – min. 60 mm

e) gęstość pęczków – 5,600 – 8,400 /m2

f) gęstość trawy – min. 97.000 włókien/m2

g) cięŜar dtex - min. 11.000

h) cięŜar całkowity nawierzchni – min. 2.600 gr /m2

Nadmieniam dodatkowo iż wymagania formalne w zakresie dokumentów i certyfikatów jakościowych w obu w/w dokumentach są różne.

Mając na uwadze powyższe prosimy o zajęcie przez Zamawiającego stanowiska który opis należy traktować jako wiążący. Podkreślamy, iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu prawem Zamawiającego jest wybór spośród dwóch wariantów nawierzchni zapisanej przez Zamawiającego w SIWZ.

Odp.: Projekt nie przewiduje rozwiązań wariantowych. Wybrano wariant I i uzupełniono o dodatkowe właściwości i warunki, zgodnie z zapisem SIWZ. Zaś zmianą SIWZ w dniu 14.08.2009 r. wykreślono zapis dot. wariantu II. Ujednolicona SIWZ uwzględniająca wprowadzoną zmianę została zamieszczona do pobrania na naszej stronie internetowej.