Załącznik nr 1

# Wykaz opracowań

# oraz

# Wytyczne do sporządzania opracowań projektowych.

# Wytyczne do SPORZĄDZENIA opracowań projektowych.

### Zakres opracowań projektowych.

Dla zakresu inwestycji ujętej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym Projektant wykona niżej wymienione opracowania i uzyska decyzje, w tym:

Etap I

- Opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Etap II

- Uzyskanie decyzji opinii i uzgodnień.

- Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z obowiązującą
ustawą Prawo Ochrony Środowiska z 27.04.2001 z późniejszymi zmianami.

- Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego zgodnie z wymaganiami obowiązującej ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 z późniejszymi zmianami.

- Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Etap III

  - Opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego.

  - Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

  - Opracowanie kosztorysu ofertowego.

  - Opracowanie specyfikacji technicznej i kosztorysów ofertowych – tabel elementów rozliczeniowych.

### Ogólne wymagania dla Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie 
z umową.

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo budowlane oraz ustawa 
o samorządzie zawodowym.

Obiekt należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać wszystkie aktualne ustawy, rozporządzenia i inne przepisy związane ze zleceniem.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność kosztu i ryzyka wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do przygotowania Projektu i do uzyskania pozwolenia na budowę.

### Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych.

### Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu.

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych.

# MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ

## Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych

### 2.1.1 Materiały do badań i prac projektowych

Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm 
i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

### Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie komputerowe

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) oraz analizę stanu istniejącego.

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań oraz metody obliczeń 
i oprogramowanie komputerowe przy pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych.

## 2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych 
i urządzeń

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

# SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

Zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- Część opisowa będzie pisana na komputerze,

- Jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

- Ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

- Rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

- Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe 
i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

Ponadto wymaga się aby:

- Części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z ms word,

- Obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel;

# wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.

## Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod 
i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań, ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie 
z trybu odwoławczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi w czasie  nie dłuższym,  niż  14 dni, po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu.

## Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych.

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem.

### Mapa do celów projektowych.

Wykonawca wykona mapy do celów projektowych.

### Badania geologiczne.

Wykonawca wykona badania geologiczne. Wykonawca określi ilość punktów dla każdego obiektu oraz opracuje siatkę wierceń dla badań geologicznych.

Projektant przekaże opracowanie w wersji papierowej. Opracowanie to winno zostać wykonane przez uprawnione osoby oraz zatwierdzone przez projektanta.

### Obiekty do rozbiórki - w 1 egz. w wersji papierowej +1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

Wykonawca określi (na podstawie własnej oceny i koncepcji) obiekty do rozbiórki, dla których sporządzi projekt rozbiórki wraz z kosztorysem i przedmiarem robót. W przypadku zakwalifikowania obiektów do dalszego użytkowania uwzględni je w opracowaniach projektowych. Projekty rozbiórek należy wykonać w skali 1:50 lub 1:100.

### Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków – 2 egz. wersji papierowej +1 egzemplarz wersji elektronicznej.

Wykonawca przedstawi koncepcję rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przecławiu w terminie 60 dni od podpisania Umowy celem akceptacji Zamawiającego. Koncepcja ma określić rozwiązanie: technologiczne, przestrzenne, funkcjonalne, konstrukcyjne i instalacyjne. Koncepcja powinna zawierać:

- opis konstrukcji i wykończenia obiektów wraz z podaniem zastosowanych materiałów, 
- zagospodarowanie terenu uwzględniające istniejące i projektowane obiekty,
- szacunkowy całkowity koszt inwestycji,
- czas realizacji inwestycji.

### Uzyskanie decyzji opinii i uzgodnień.

Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień z instytucjami i dostawcami mediów, 
w tym ZUD.

### Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wykonawca w ciągu 14 dni od zatwierdzenia koncepcji złoży wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Wykonawca przygotuje i wystąpi w imieniu Zamawiającego z odpowiednim wnioskiem wraz z załącznikami, w tym Raportem oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagany). Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie odpowiedniej decyzji i w razie potrzeby niezwłocznie usunie z wniosku wszelkie błędy oraz przygotuje wszelkie niezbędne wyjaśnienia do chwili uzyskania odpowiedniej decyzji lub uzasadnionej odmowy wydania zgody z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

Wszelkie koszty związane z uzyskaniem decyzji ponosi Wykonawca.

### Raport oddziaływania na środowisko – 2 egzemplarze w wersji papierowej + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

Wykonawca opracuje raport oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji dla etapu uzyskania pozwolenia na budowę. Raport będzie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz w oparciu o Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Raport podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

### Projekt budowlany – 5 egz. wersji papierowych + 1 wersja elektroniczna.

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone 
w ustawie prawo budowlane w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w rozporządzeniu [1.1] 
i w warunkach technicznych.

Opracowanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projekt budowlany powinien zawierać: 
	- teczka uzgodnień i akt prawnych,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany obiektów,
	- projekt instalacji sanitarnych,
	- projekt technologii,
	- projekt instalacji elektrycznych i AKPiA.

Projekty budowlane w wersji roboczej, w zakresie technologii wykonania robót budowlanych oraz technologii oczyszczalni podlega uzgodnieniu z Zamawiającym przed złożeniem gotowego projektu. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia projekt budowlany najpóźniej 14 dni przed terminem złożenia dokumentacji do pozwolenia na budowę.

Część rysunkowa - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 i 10 rozporządzenia [1.1].

Wersję elektroniczną sporządzić w formacie „pdf” i „dwg”.

Wszystkie materiały i urządzenia opisać za pomocą parametrów technicznych.

### Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenie na budowę. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw. Koszty uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ponosi Wykonawca.

Wykonawca przygotuje i wystąpi w imieniu Zamawiającego z odpowiednim wnioskiem. Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie odpowiedniej decyzji i w razie potrzeby niezwłocznie usunie z wniosku wszelkie błędy oraz przygotuje wszelkie niezbędne wyjaśnienia do chwili uzyskania odpowiedniej decyzji lub uzasadnionej odmowy wydania zgody z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

Wszelkie koszty związane z uzyskaniem decyzji ponosi Wykonawca.

### Projekt wykonawczy – 5 egz. wersji papierowych + 1 egz. wersja elektroniczna.

Projekt wykonawczy powinien zawierać:

1. Plan Zagospodarowania Terenu obejmujący:

- Opis techniczny wszystkich obiektów, technologii z podaniem parametrów.

- Plan sytuacyjny.

- Plansze koordynacyjną.

- Schemat technologiczny.

2. Projekt zagospodarowania terenu obejmujący:

- Projekt ukształtowania terenu – wykonany w oparciu o siatkę współrzędnych co 10 m. Charakterystyczne przekroje terenu. Bilans robót ziemnych. W bilansie robót ziemnych uwzględnić roboty ziemne dla poszczególnych obiektów.

- Drogi dojazdowe.

- Drogi wewnątrzobiektowe.

- Place manewrowe.

- Zieleń.

- Ogrodzenie.

- Inne elementy.

- Projekty architektoniczno – konstrukcyjne wszystkich obiektów.

- Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.

- Projekt wykonawczy technologii.

- Projekt wykonawczy instalacji automatyki i sterowania.

- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.

- Projekt rozruchu oczyszczalni ścieków.

- Projekt organizacji robót, uwzględniający rozbudowę i przebudowę oczyszczalni bez wy   łączenia jej z eksploatacji.

10. Projekt monitorowania wpływu obiektu na środowisko.

Wykonawca opracuje:

      - architektoniczno-budowlane i konstrukcyjne rysunki robocze dla wszystkich obiektów we wszystkich branżach jako podstawa do zgodnego z projektem budowlanym wykonania robót;

      - projekt rozruchu oczyszczalni zawierający standardowe fazy czynności rozruchowych;

      - projekt uzupełniającego wyposażenia zakładu (poza wyposażeniem technologicznym zawartym w Projekcie – branża technologiczna).

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty (obiektem jest każdy element projektowy):

- Część opisowa i obliczeniowa;

- Wszystkie uzgodnienia i warunki uzyskane na etapie realizacji projektu, w tym również uzgodnienia z właścicielami urządzeń obcych;

- Inwentaryzacja obiektu, która stanowić będzie podstawę wyceny rozbiórki i robót zabezpieczających

- Projekty branżowe

- Projekt robót rozbiórkowych – w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

- Rysunki wykonawcze dla obiektów inżynierskich

- przekroje podłużne i poprzeczne (1:50 – 1:100)

- rysunki rozwiązań szczegółów konstrukcyjnych

- szkic tyczenia oraz określenia przez geodetę współrzędnych punktów osiowych (x, y, z) w nawiązaniu do reperów państwowych

- plan orientacyjny ze wskazaniem reperów

- wyznaczenie terenu budowy z uzgodnieniami z właścicielami zajętego terenu

Dla urządzenia ochrony środowiska

- plan sytuacyjny z czytelnym zaznaczeniem drzew i krzewów przewidzianych do wycinki, a w przypadku planu nasadzeń z określeniem gatunku odmiany oraz miejsca nasadzenia. Na planach sytuacyjnych należy wyodrębnić kolorem granice działek, z których konieczne jest usunięcie drzew i krzewów oraz ich numery.

- Zamawiający wystąpi z wnioskiem i uzyska zgodę na ewentualną wycinkę drzew i krzewów.

Część rysunkowa - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 i 10 rozporządzenia [1.1].

Wersję elektroniczną sporządzić w formacie „pdf” i „dwg”.

Wszystkie materiały i urządzenia opisać za pomocą parametrów technicznych;

### Specyfikacja techniczna – 1 egzemplarz + 1 wersja elektroniczna

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

Wykonawca opracuje Specyfikację Techniczną (ST) dla planowanej inwestycji. 
Poszczególne pozycje ST będą miały swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w kosztorysie inwestorskim. ST będzie zawierała zakres prac do wykonania, metodę ich wykonania, wymagania dotyczące jakości materiałów, parametry materiałów, urządzeń i maszyn, wymagania dotyczące jakości robót, sposób prowadzenia obmiaru i odbioru robót oraz podstawę płatności za poszczególne roboty.

ST odnosić się muszą do wszystkich robót ujętych w projekcie. Szczegółowość opisów musi zapewnić możliwość prawidłowej wyceny robót przez Wykonawcę robót. ST będą stanowiły jednocześnie opis do Projektu Wykonawczego.

Specyfikacje Techniczne podlegają w czasie opracowania uzgodnieniu z Zamawiającym.

### Kosztorys inwestorski/ofertowy – 1 egzemplarz w wersji papierowej + 1 wersja elektroniczna i przedmiary robót – 3 egzemplarze w wersji papierowej+ 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

Przedmiar robót z podziałem na zadania, przez który należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, 
z podaniem wyliczenia i ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych.

Kosztorys inwestorski z podziałem na zadania, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz.U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).

Kosztorys inwestorski należy sporządzić w oparciu o projekt wykonawczy, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót należy wykonać jako odrębne opracowania dla poszczególnych branż.

Kosztorys inwestorski powinien zawierać:

- Wstęp:

- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki cenowe do kosztorysowania, poziom cen),

- założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym).

- Przedmiar robót.

- Kosztorys inwestorski.

- Przedmiar robót powinien być sporządzony w następującym układzie: Lp. elementu kosztorysowego, nr pozycji z dokumentacji projektowej dla której przedmiarowany jest element, numer elementu przedmiarowanego, opis i wyliczenie elementu przedmiarowanego, jednostka miary, ilość jednostek, razem.

- Kosztorys inwestorski powinien być sporządzony w następującym układzie:

Lp. elementu kosztorysowego, opis robót, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena łączna netto.

- Zbiorcze zestawienie kosztów obejmujące koszty poniesione przez Zamawiającego, wszystkie koszty do poniesienia w czasie budowy, uruchomienia zakładu oraz pierwszego wyposażenia.

- Podstawa wyceny kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów powinna odnosić się do zapisów Specyfikacji Technicznych

Kosztorys ofertowy należy sporządzić wg wzoru:

| Lp. | Nr ST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość | (PLN) | (PLN) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |

Uwaga.

Kosztorys inwestorski, przedmiary robót sporządzić w formacie „pdf”

Kosztorys ofertowy sporządzić w arkuszu programu Microsoft Excel.

# kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

## Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego

### 5.1.1.Narady

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych 
z wymaganiami umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas narad 
z Wykonawcą.

Ustala się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego:

1) Rada Projektu (ZOPI) - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:

- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego,

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do umowy).

Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w razie wystąpienia problemów 
w projektowaniu przy rozstrzygnięciu których niezbędny jest udział Zamawiającego.

2) Inne Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe.

Zamawiający zastrzega sobie 14 dniowy czas na dokonanie uzgodnień. Wykonawcza uwzględni ten czas w procesie projektowania.

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca dla Innych narad oraz Zamawiający dla Rad projektu.

O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu.

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

## Nadzór Autorski

### Nadzór Autorski

Nadzór autorski może zostać zlecony na podstawie odrębnej umowy.

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania robót z wymaganiami projektu technicznego i wykonawczego wykonywany minimum raz w miesiącu na terenie budowy.

Potwierdzenie wizyty poprzez wpis do dziennika budowy.

Ponadto wykonawca zobowiązany jest do:

- Uczestnictwa w naradach technicznych po wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego,

- Uczestnictwa w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym,

- Udziału w próbach instalacji i rozruchach mechanicznych i technologicznych,

- Sporządzenia dokumentacji uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji.

Realizację zadań przewiduje się od 2011 r.

## Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania opracowań projektowych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań projektowych ponosi Wykonawca.

## Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty:

- notatki i protokoły z narad,

- korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę,

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

# obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub ostatecznym odbiorem opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową.

Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-odbiorczego w formie zestawienia wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości i wartości oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowań projektowych.

# odbiór OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

## Rodzaje odbiorów opracowań projektowych.

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi ostatecznemu.

## Odbiór ostateczny.

### Zasady odbioru ostatecznego.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego wg pkt. 7.2.2 sporządzonych dla:

- opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakończenia) zawarty w umowie oraz w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego.

### Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy.

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- kompletne opracowania projektowe,

- oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

- protokół zdawczo-odbiorczy,

- protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych,

- dokumenty projektu (wg pkt. 5.4),

- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

## Przedmiot odbiorów

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg pkt. 5 dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w ilościach egzemplarzy podanych w pkt 4

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia 
w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń.

# przepisy związane

## Przepisy prawne.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. z dnia 8.06.2004r. Nr 130, poz. 1389.

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839.

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 ze zmianami.

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz.1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz.1058.).

- Ustawa z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Tekst jednolity: Dz. U. 
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami.

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, 
w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 983.

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie projektów prac geologicznych. Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777.

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz. U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1673.

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska. Tekst jednolity: Dz. U. 
z 2006 r. Nr 129 poz.902; z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. Z 2008r. Nr 199, poz. 1227.

- Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity: 
Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami.